观澜湖WIFI运维服务项目

采购需求文件

项目名称：观澜湖WIFI运维服务项目

采 购 人：海南信程智慧旅游发展有限公司

海南信程智慧旅游发展有限公司

2023年10月

目 录

一、项目名称	1

二、采购人及采购预算金额	1

三、采购方式	1

四、项目实施地点	1

五、交付事项	1

六、供应商资格要求	1

七、采购需求	2

7.1 服务需求一览表	2

7.2项目建设内容	3

7.3项目测评目标	3

7.4项目测评依据	3

7.5测评服务内容	3

7.6测评原则	4

7.7 其他要求	4

7.8 综合说明	4

八、获取采购文件及报价文件提交	5

九、报价文件格式要求	5

观澜湖WIFI运维服务项目采购需求文件

海南信程智慧旅游发展有限公司对观澜湖WIFI运维服务项目进行采购，诚邀合格的供应商前来报价响应。

- 一、项目名称

观澜湖WIFI运维服务项目。

- 二、采购人及采购预算金额

采购人：海南信程智慧旅游发展有限公司

采购预算金额:￥320000.00元，最高限价为:￥320000.00元。超出预算金额（最高限价）的报价，按无效报价处理。

- 三、采购方式

采购方式：询价/比价。

- 四、项目实施地点

海口观澜湖。

- 五、交付事项

1、交付时间：达到测评实施条件后，自用户通知进场后40个工作日内。

2、交付地点：海南信程智慧旅游发展有限公司指定地点。

3、质量要求：合格。

4、付款方式：根据双方签订的合同约定执行。

5、服务期限：3年

- 六、供应商资格要求（请按要求在附件二中填入所需材料）

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(需提供发布采购文件后至响应文件递交截至时间前的信用查询结果网页截图、信用报告并加盖单位公章）。

3、其它要求

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022以来年任意一个月纳税、社保记录凭证并加盖公章）；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

（5）单位负责人或法定代表人或公司实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者构成关联企业的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

5、投标时必须提交以上相关证明材料。

4、如出现下列情况之一，本次采购终止：

（1）递交报价文件后符合资格条件的报价人（不含无效报价）不足三家的；

（2）出现影响采购工作的违法、违规行为；

（3）因出现重大变故，需调整或取消采购任务的。

- 七、采购需求

- 7.1 服务需求一览表

| 序号 | 交付物名称 | 数量 | 技术规格参数与验收标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC控制器运维 | 1 | AC设备、线路接口的检测、网络水晶头的维护服务。 |
| 2 | 高密AP设备运维 | 26 | - AP网络线路的检测、故障排除、隐患排查；前端AP点的维护、位置调整、设备维修、故障排除等；所有AP点接口、线路接口的检测、网络水晶头的维护服务。 |
| 3 | 接入交换机设备运维 | 5 | 后端含接入交换机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除； |
| 4 | 汇聚交换机及其附属设备运维 | 1 | 汇聚交换机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除； |

- 7.2项目建设内容

| 系统 | 功能模块 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 观澜湖WIFI运维服务项目 | AC控制器运维 | AC设备、线路接口的检测、网络水晶头的维护服务。 |
|  | 高密AP运维 | AP网络线路的检测、故障排除、隐患排查；前端AP点的维护、位置调整、设备维修、故障排除等；所有AP点接口、线路接口的检测、网络水晶头的维护服务。 |
|  | 接入交换机运维 | 后端含接入交换机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除； |
|  | 汇聚交换机运维 | 汇聚交换机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除； |

- 7.3项目测评目标

为海口观澜湖商业街无线网络做系统升级改造项目，提供无线网络系统设备安装、线缆敷设、管路敷设、系统调试开通等。保障WIFI点位线缆供电及通讯正常，对新增点位及线缆损坏的部分更换或重新敷设线缆，满足海口观澜湖商业街WIFI设备供电及通讯需求。

7.4项目测评依据

测评依据主要包括：

- 项目合同（任务书）及技术附件；

- 需求说明书；

除上述规范以外，还遵循国家现行的相关标准和规范要求。在进行测试时依据的相关标准、规范次序如下：优先依据软件开发合同及系统需求说明书中约定的验收依据、规范；其次依据相关国家、国际标准；最后依据相关行业标准/地方标准/内部和管理规范。各测试依据之间存在不一致之处时，以优先级高的为准。

- 7.5测评服务内容

供应商应建立项目验收测评小组，开展信息工程项目的测评工作。主要依据被测信息工程项目的采购文件、投标文件、合同、设计方案、施工方案、软件需求规格说明等对观澜湖WIFI运维服务项目提出的质量要求，根据相关的国家标准和行业、地方标准规范，检测WIFI运维服务项目的质量是否符合标准规范。测评服务内容以项目实际建设和要求为准，包含但不限于以下内容：

| 序号 | 测试项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AC控制器运维情况 | 测试AC设备、线路接口的检测、网络水晶头的维护运行情况。 |
| 2 | 高密AP运维 | 测试AP网络线路的检测、故障排除、隐患排查；前端AP点的维护、位置调整、设备维修、故障排除等；所有AP点接口、线路接口、网络水晶头的维护运行情况。 |
| 3 | 接入交换机运维 | 测试后端含接入交换机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等维护运行情况。 |
| 4 | 汇聚交换机运维 | 测试汇聚交换机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除的维护运行情况。 |

- 供应商应严格按照采购需求文件和有关标准实施本工作，确保工作质量。

（2）供应商所承担的运维项目的质量标准应当符合国家标准、行业标准或制造企业的标准。若无国家标准、行业标准或者制造企业的标准的，以符合合同目的的其它标准作为质量标准。

- 7.6测评原则

保密原则：对在测评服务过程中所涉及的有关本项目的技术方案以及财务等方面的资料严格保密。对测评服务过程中接触到的各种信息，不得泄漏给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。

公平原则：实施方应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展测评工作。

标准性原则：实施方应依据相关国家标准、行业标准开展测评工作。本测评要求所使用的标准和规范如与实施方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 7.7 其他要求

1、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方均应向采购人所在地申请法院诉讼。

- 7.8 综合说明

1、报价是包含服务人员一切费用的总报价。

2、本项目的采购预算金额为￥320000.00元，最高限价为￥320000.00元，供应商的报价总价不得超过采购预算或投标最高限价，否则视为无效报价。

- 八、获取采购文件及报价文件提交

1、获取采购文件

时间：2023年 10月 16日至2023年 10月 20日。

地点及方式1：登录三亚科技投资集团有限公司官网的“首页—集团资讯—公示公告”栏目（http://www.syiti.com/Public.html）在线下载采购文件。

地点及方式2：登录三亚市阳光招采平台官网的“首页”—项目采购信息—采购公告”栏目（https://syzdprocurement.com/）在线下载采购文件。

2、提交报价文件截止时间和地点

报价文件有效期：自报价文件开启之日起30天

报价文件份数：纸质版1份，电子版1份（备注：纸质版1份，需盖章并密封提交至甲方指定地址；电子版1份，使用U盘或光盘装载，与纸质版一并密封提交，电子版包括：将盖章纸质版扫描成PDF版、非盖章版报价文件的WORD版。）

提交方式：现场递交或邮寄至采购人地址。

截止时间：2023年 10 月 20日15点00分（北京时间）

采购人：海南信程智慧旅游发展有限公司

地址: 三亚市吉阳区吉阳大道273号三亚云港园区2号楼3楼

联系人：栾工，电话：15091915283；0898-88384561。

3、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购人信息

采购人：海南信程智慧旅游发展有限公司

地址: 三亚市吉阳区吉阳大道273号三亚云港园区2号楼3楼

联系人：栾工   电话：15091915283；0898-88384561。

（2）项目联系方式

项目联系人：黄工  电话：183 8939 7710

- 九、报价文件格式要求

报价文件需提供一式两份（备注：纸质版1份，需盖章并密封邮寄至甲方指定地址；电子版1份，使用 U 盘或光盘装载，与纸质版一并密封邮寄，电子版包括：将盖章纸质版扫描成PDF版、非盖章版报价文件的WORD版）。

- 报价一览表（加盖公章）。

- 报价明细表（加盖公章）。

- 报价单位资格证明文件（企业简介、企业组织架构、营业执照、资质证书、服务承诺函等）。

- 诚信承诺书。

- 法人代表授权委托书（含法人代表及代理人身份证复印件）（加盖公章）。

- 无重大违法记录声明函。

- 供应商信用承诺书。

- 信用查询记录（没有列入失信被执行人、没有列入重大税收违法失信主体、没有列入政府采购严重违法失信名单、信用报告）。

- 社保缴纳凭证及纳税凭证（提供2022年以来任意一个月或多个月社保缴纳凭证及纳税凭证）。

- 项目技术方案。

- 报价单位认为需要提供的其它材料。（如服务方案、项目实施方案、运维方案、售后服务等）。